## PM130EH-PLUS
Многофункциональный измерительный преобразователь PM130EH-PLUS
|  |  | Код | Цена в руб. с НДС 20%
Заказа
Версия для измерения электрических параметров |  | Базовая модель. Измеряются напряжения, токи, мощность (активная, реактивная и полная), cos φ, частота, последовательность фаз, ток нейтрали, небаланс по току и напряжению, минимальные и максимальные значения включая ток и мощность. Номинальное линейное напряжение в диапазоне 0-690В. Коммуникационный порт RS485. Протоколы: MODBUS, МЭК 60870-5-101/104 или DNP 3.0 Lev.2. Яркий трех-строчный светодиодный дисплей.
Функция учета электроэнергии и базовый анализ качества электроэнергии |  | Дополнительно измеряются: Коэффициенты искажения несинусоидальности для токов и напряжений и гармонические составляющие до 40-й включительно. K-Фактор для токов включая ток нейтрали. Счетчик энергии (активной, реактивной и полной) на прием и на отдачу. Измерение скользящего среднего и максимального потребления электроэнергии. Возможность просмотра формы волны (тока и напряжения) через бесплатное ПО PAS. |  |  | Укажите полную модификацию прибора
|  | Яркий трех-строчный светодиодный дисплей. | PM130EH-PLUS | 22535
Конфигуратор заказа |  |  |  |  | PM13х- | H | 870
Входы тока
| 5 Ампер |  | 5 | -
| 1 Ампер |  | 1 | -
| Комплект из трех внешних разъемных трансформаторов тока 5 Ампер (производство Израиль) |  | RS5 | 6356
| HACS (High Accuracy Current Sensors). Комплект из трех внешних высокоточных трансформаторов тока от 100 до 3000А. Выберите на вкладке "Трансформаторы тока" |  | HACS | вычисляется дополнительно
Калибровка прибора на частоте
| 25 Гц | (производство Израиль) | 25HZ | -
| 50 Гц |  | 50HZ | -
| 60 Гц | (производство Израиль) | 60HZ | -
| 400 Гц (только версии на 1 и 5 Ампер) |  | 400HZ | 13868
Источник питания
| Универсальный источник питания 85-265В переменного или 85-290В постоянного тока |  | ACDC | -
| 12В постоянного тока (9.5-18В) |  | 1DC | 9303
| 24В, 48В постоянного тока (18.5-58В) |  | 23DC | 2947
Коммуникационные протоколы
| Modbus и DNP 3.0 |  | - | -
| Modbus и МЭК 60870-5-101/104 |  | 870 | -
Монтаж
| На панель (Стандартно) |  | - | -
| Переходная панель для монтажа в вырез 120 х 120 мм |  | IP | 437
| Переходная панель для монтажа в вырез 160 х 160 мм |  | IP-2 | 437
Дополнительные модули расширения (максимум 1 модуль для устройства)
| None |  | -
| 4 аналоговых выхода: ±1мA (производство Израиль) |  | AO1 | 6125
| 4 аналоговых выхода: 0-20мA (производство Израиль) |  | AO2 | 6125
| 4 аналоговых выхода: 0-1мA (производство Израиль) |  | AO3 | 6125
| 4 аналоговых выхода: 4-20мA (производство Израиль) |  | AO4 | 6125
| 4 аналоговых выхода: 0-3мA (производство Израиль) |  | AO5 | 6125
| 4 аналоговых выхода: ±3мA (производство Израиль) |  | AO6 | 6125
| 4 аналоговых выхода: 0-5мA (производство Израиль) |  | AO7 | 6125
| 4 аналоговых выхода: ±5мA (производство Израиль) |  | AO8 | 6125
| Коммуникационный модуль Ethernet (TCP/IP) |  | ETH | 7939
| Коммуникационный модуль PROFIBUS (производство Израиль) |  | PRO | 41094
| Коммуникационный модуль RS232/422/485 |  | RS232/422/485 | 7939
| Коммуникационный модуль 2G/3G GSM модем (производство Израиль) (не поддерживается МЭК 60870) |  | T3G | 34218
| Коммуникационный модуль передачи по радиоканалу * |  | RF-x
| 8 Дискретных входов (сухой контакт) |  | 8DI | 6067
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 электро-механических реле 250В/5A переменного тока |  | DIOR | 6067
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 Твердотельных реле 250В/0.1A переменного тока (производство Израиль) |  | DIOS | 6067
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / Часы реального времени с батареей |  | TOU+4DI | 6067
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 электро-механических 250В/5A переменного тока |  | 12DIOR-DRC | 12134
| 12 Дискретных входов (250В постоянного тока) / 4 электро-механических 250В/5A переменного тока |  | 12DIOR-250V | 12134
| 12DIOR-DRC плюс доп. порт Ethernet |  | 12DIOR-DRC-ETH | 16526
| 12DIOR-250V плюс доп. порт Ethernet |  | 12DIOR-250V-ETH | 16526
| 12DIOR-DRC плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-DRC-485 | 16526
| 12DIOR-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-250V-485 | 16526
| 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-DRC-ETH | 16526
| 12DIOS-250V плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-250V-ETH | 16526
| 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт RS-485 |  | 12DIOS-DRC-485 | 16526
| 12DIOS-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOS-250V-485 | 16526
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) без реле плюс доп. порт RS-485 |  | 12DI-DRC-RS485 | 9823
RF Accessories (see note)
| None |  | - | 0
| Concentrator - ROW |  | CON-ROW | 4460
| Concentrator External for 2 x ETC2002 |  | CON-EXT | 5000
| None |  | - | 0
| Repeater |  | REP | 4000
| None |  | - | 0
| Antenna 1: without cable (module or concentrator) |  | AN-1 | 100
| Antenna 2: with 2M cable (module or concentrator) |  | AN-2 | 190
| Antenna 3: external for concentrator only |  | AN-3 | 720
| Antenna 4: external for module or concentrator |  | AN-4 | 335
Note: RF module and accessories are available in certain regions only - please consult your local supplier

## HACS
Внешние высокоточные трансформаторы тока (HACS)
Оригинальные трансформаторы тока SATEC (HACS) разработаны для использования со счетчиками и анализаторами электрических параметров. Трансформаторы тока SATEC имеют следующие особенности: 1. Высокая точность 2. Широкий частотный диапазон (для измерения гармонических составляющих). 3. Безопасность использования. Нет необходимости закорачивать вторичные токовые цепи. 4. Значительная длина вторичных токовых цепей - до 200м без потери точности и производительности. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 количество составляет до 36 штук. |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 100A). Диамтр отверстия 12мм | CS1 | 922
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 100A). Диаметр отверстия 23мм | CS1L | 922
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 100A). Отверстие 16мм | CS1S | 2598
| Ручной трансформатор тока (до 100A). Диаметр отверстия 13мм | CS1H | 25137
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 200A). Отверстие 24,5Х23,1мм | CS2 | 1425
| Разборный трансформатор тока (до 250A). Диамтр отверстия 23мм | CS250S | 5866
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 200A). Отверстие 26Х23.8мм | CS2S | 4693
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 200A). Отверстие 23Х33мм | CS2SL | 6452
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 400A). Диаметр отверстия 26мм | CS4 | 1760
| Монолитный трансформатор тока (до 400A). Диаметр отверстия 45мм | CS4L | 4190
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 400A). Отверстие 43,2Х33мм | CS4S | 6452
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 800A). Отверстие (прямоугольная часть) 100Х32мм, диаметр 62мм | CS8 | 4609
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 800A). Отверстие 80Х50мм | CS8S | 9217
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 1200A). Отверстие 80Х120мм | CS12S | 12820
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 2000A). Отверстие 80Х160мм | CS20S | 15669
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 3000A). Отверстие 80Х160мм | CS30S | 22205
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S and CS12S – добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будет греться.