## PM172
Прибор для мониторинга и учета электроэнергии PM172-N
|  |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
Power Version |  | Measures Volts, Amps, Vars, VA, PF, Hz, Phase Rotation, Max. Demand (Amps, Watts), Min/Max Values, Harmonics per phase (%THD Voltage and %TDD Current), Two status inputs, Two relayoutputs, PLUS Two communication ports for simultaneous use RS232/422 and RS485 in ASCII, improved MODBUS and DNP 3.0 Level 2. Bright LED display standard. | PM172P-N | 1426
Версия счетчика электроэнергии |  | Измерение большого числа электрических параметров (токи, напряжения, мощности, симметрические и несимметрические компоненты и т.д.) Кроме того реализована функция счетчика электроэнергии активной и реактивной энергии на прием и отдачу. Класс точности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012. Энергонезависимая флэш-память 1Mb для записи событий, архивных данных и т.д. | PM172E-N | 111227
Версия счетчика и анализатора гармоник |  | Все возможности версии счетчика PM172E-N плюс дополнительно: полный гармонический и спектральный анализ токов и напряжений. просмотр формы волны (через ПО PAS). Сохранение осцилограмм привязанных к событиям разного рода. Возможность обнаружения и записи в память локальных возмущений длительностью от 1мс до 10сек - переходных процессов, перенапряжений, девиаций напряжения и т.д. | PM172EH-N | 137921
Версия счетчика электроэнергии |  | Версия счетчика электроэнергии PM172E-N без лицевого дисплея (только измерительный блок) и креплением на DIN-рейку. Дисплей можно заказать отдельно (см. раздел Дисплеи) | RPM072E | 80892 | Укажите полную модификацию прибора
Конфигуратор заказа |  |  |  |  | PM172x N-
Входное напряжение |  |  |  |  | RPM072E N-
| Номинальное измеряемое напряжение 690В |  | - | -
| Номинальное измеряемое напряжение 120В |  | U | -
Входной ток
| Номинальный измеряемый ток 5 Ампер |  | 5 | -
| Номинальный измеряемый ток 1 Ампер |  | 1 | -
| Версия прибора в комплекте с 3-мя внешними разъемными трансформаторами тока с номиналом 5 Aмпер |  | RS5 | 7362
| Версия прибора, рассчитанная на использование внешних трансформаторов тока от 100 до 3000А. Для заказа комплекта 3 трансформаторов тока (HACS) см. раздел "Трансформаторы тока" |  | HACS | -
Калибровка прибора на частоте
| 25 Гц |  | 25HZ | -
| 50 Гц |  | 50HZ | -
| 60 Гц |  | 60HZ | -
| 400 Гц (только версии на 1 и 5 Ампер) |  | 400HZ | -
Источник питания
| 85-265В переменного или 88-290В постоянного тока |  | ACDC | -
| 12В постоянного тока (9.6-19В) |  | 1DC | 12620
| 24В постоянного тока (19-37В) |  | 2DC | 12620
| 48В постоянного тока (37-72В) |  | 3DC | 12620
Модули ввода-вывода (1 модуль для устройства)
| 2 дискретных входа (DI) и 2 дискретных выхода (DO). Стандартно |  | - | -
| Добавляются 2 дискретных входа (DI) и 2 дискретных выхода (DO) (итого 4DI/4DO) |  | DIO | 10274
| 2 Аналоговых выхода ±1мА |  | AO1 | 17150
| 2 Аналоговых выхода: 0-20мA |  | AO2 | 17150
| 2 Аналоговых выхода: 0-1мA |  | AO3 | 17150
| 2 Аналоговых выхода: 4-20мA |  | AO4 | 17150
| 2 Аналоговых выхода: 0-5мA |  | AO5 | 17150
| 2 Аналоговых выхода: ±5мA |  | AO6 | 17150
| 2 Аналоговых входа: ±1мA |  | AI1 | 17150
| 2 Аналоговых входа: 0-20mA |  | AI2 | 17150
| 2 Аналоговых входа: 0-1мA |  | AI3 | 17150
| 2 Аналоговых входа: 4-20мA |  | AI4 | 17150
Коммуникационный порт COM1 (порт COM2 постоянно RS422/485)
| RS232/422/485 (Стандартно) |  | - | -
| Телефонный модем |  | MOD | 33166
| Ethertnet (TCP/IP) |  | ETH | 27423
| PROFIBUS |  | PRO | 46918
| Внешний модем 2G GPRS |  | GPRS | 34299

## HACS
Внешние высокоточные трансформаторы тока (HACS)
Оригинальные трансформаторы тока SATEC (HACS) разработаны для использования со счетчиками и анализаторами электрических параметров. Трансформаторы тока SATEC имеют следующие особенности: 1. Высокая точность 2. Широкий частотный диапазон (для измерения гармонических составляющих). 3. Безопасность использования. Нет необходимости закорачивать вторичные токовые цепи. 4. Значительная длина вторичных токовых цепей - до 200м без потери точности и производительности. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 количество составляет до 36 штук. |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 100A). Диамтр отверстия 12мм | CS1 | 922
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 100A). Диаметр отверстия 23мм | CS1L | 922
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 100A). Отверстие 16мм | CS1S | 2598
| Ручной трансформатор тока (до 100A). Диаметр отверстия 13мм | CS1H | 25137
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 200A). Отверстие 24,5Х23,1мм | CS2 | 1425
| Разборный трансформатор тока (до 250A). Диамтр отверстия 23мм | CS250S | 5866
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 200A). Отверстие 26Х23.8мм | CS2S | 4693
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 200A). Отверстие 23Х33мм | CS2SL | 6452
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 400A). Диаметр отверстия 26мм | CS4 | 1760
| Монолитный трансформатор тока (до 400A). Диаметр отверстия 45мм | CS4L | 4190
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 400A). Отверстие 43,2Х33мм | CS4S | 6452
| Монолитный высокоточный трансформатор тока (ток до 800A). Отверстие (прямоугольная часть) 100Х32мм, диаметр 62мм | CS8 | 4609
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 800A). Отверстие 80Х50мм | CS8S | 9217
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 1200A). Отверстие 80Х120мм | CS12S | 12820
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 2000A). Отверстие 80Х160мм | CS20S | 15669
| Разборный высокоточный трансформатор тока (ток до 3000A). Отверстие 80Х160мм | CS30S | 22205
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S and CS12S – добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будет греться.

## Дисплеи
Дисплеи серии RDM 17x
|  |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
RDM 172 RDM 175 |  | Светодиодные дисплеи с интерфейсом RS485 для установки на приборе или для удаленной установки. Позволяют получать информацию и проводить конфигурацию приборов PM172 и PM175 и их модификаций. | RDM172 RDM175 | 34299
Конфигуратор заказа |  |  |  |  | RDM17x
Кабель
| Кабель 5pin (10м) для подключения дисплея с порту СОМ2 приборов серии РМ17х . Требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C02 | 2751
| Кабель (3м) с разъемами DB15 для подключения дисплея к приборам серии РМ17х . Не требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C03 | 2751
| Кабель (3м) с разъемом DB9 для подключения дисплея с порту СОМ1 приборов серии РМ17х . Требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C06 | 2751
Источник питания дисплея
| Нет |  | - | -
| 85-265В переменного или 88-290В постоянного тока |  | RPS-ACDC | 10274
| 12В постоянного тока (9.6-19В) |  | RPS-1DC | 13671
| 24В постоянного тока (19-37В) |  | RPS-2DC | 13671
| 48В постоянного тока (37-72В) |  | RPS-3DC | 13671
Дисплей RDM-300 |  |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
RDM- 300 |  | Внешний светодиодный дисплей с интерфейсом RS485 для устройств серии ezPAC (SA320 and SA330). Отображаются измеряемые параметры и есть возможность конфигурации устройства. Комплект включае 3м кабель для подключения. | RDM-300 | 37858
Конфигуратор заказа |  |  |  |  | RDM300
Display
| Дисплей для измерения параметров в Вольтах, кВт, кВар, кВА. |  | - | -
| Дисплей для измерения параметров в Киловольтах, МВт, МВар, МВА. |  | U | -
Источник питания дисплея (для кабеля длинее 10м)
| Нет |  | - | -
| 85-265В переменного или 88-290В постоянного тока |  | RPS-ACDC | 10274
| 12В постоянного тока (9.6-19В) |  | RPS-1DC | 13671
| 24В постоянного тока (19-37В) |  | RPS-2DC | 13671
| 48В постоянного тока (37-72В) |  | RPS-3DC | 13671
Дисплей RDM180 |  |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
RDM 180 |  | Устройство RDM является удаленным (RS-485) дисплейным модулем – Это 3-х строчный яркий светодиодный дисплей. Дисплей отображает измеряемые параметры и позволяет осуществить конфигурацию прибора РМ180. Комплект включает соединительный кабель 3м. | RDM180 | 37049
Дисплей RDM312 |  |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
RDM312 |  | Многооконный светодиодный дисплей RDM312 с интерфейсом RS485 отображает измеряемые параметры и позволяет конфигурировать устройства серий PM172/175, PM180, ezPAC. | RDM312 | 98689
Конфигуратор заказа |  |  |  |  | RDM312-
Дисплей
| Стандартное исполнение для одного устройства. |  | - | -
| Поддержка нескольких устройств. В отдельном окне отображается номер устройства. |  | MM | -
Кабель
| 10м для СОМ2 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C02 | 2751
| 3м с разъемом DB15 для устройства PM17x. Требуется источник питания. |  | C03 | 2751
| 10м для устройств серии ezPAC. Требуется источник питания. |  | C05 | 2751
| 3м с разъемом DB9 для СОМ1 серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C06 | 2751
| 3м с разъемом DB15 для устройства PM180. |  | C07 | 2751
Источник питания
| Нет |  | - | -
| 85-265В переменного или 88-290В постоянного тока |  | RPS-ACDC | 10274
| 12В постоянного тока (9.6-19В) |  | RPS-1DC | 13671
| 24В постоянного тока (19-37В) |  | RPS-2DC | 13671
| 48В постоянного тока (37-72В) |  | RPS-3DC | 13671
Дисплей RGM180 |  |  | Код заказа | Цена в руб. с НДС 20%
RGM180 |  | Графический цветной сенсорный дисплей совместимый с различными приборами Satec. На дисплее расположены Опто-порт и порт USB | RGM180 | 63225
Конфигуратор заказа |  |  |  |  | RGM180-
Дисплей
| Прямое подключение через разем DB15 |  | G1 | -
| Удаленное подключение через разъемы DB15 и RJ-45 |  | G3 | -
Кабель
| Без кабеля |  | C00 | -
| 10м для PM130, EM133 или EM920. Требуется источник питания. |  | C01 | 2751
| 10м для СОМ2 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C02 | 2751
| 3м с разъемами DB15 для устройств серии PM17x. |  | C03 | 2751
| 10м для ЕМ720. Требуется источник питания. |  | C04 | 2751
| 10м для устройств серии ezPAC. Требуется источник питания. |  | C05 | 2751
| 3м для СОМ1 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C06 | 2751
| 3м с разъемом DB9 для устройства PM180. |  | C07 | 2751
Источник питания
| Нет |  | -
| 85-265В переменного или 88-290В постоянного тока |  | RPS-ACDC | 6148
| 12В постоянного тока (9.6-19В) |  | RPS-1DC | 12296
| 24В постоянного тока (19-37В) |  | RPS-2DC | 12296
| 48В постоянного тока (37-72В) |  | RPS-3DC | 12296