## PM180
Контроллер присоединения РМ180
|  |  | Код заказа | Цена, руб. с НДС 20%
Контроллер присоединения |  | Устройство 6 в 1 для автоматизации подстанций и промышленной автоматизации: 1) Высокоточный счетчик электроэнергии класса 0.2S по ГОСТ 31819.22-2012 2) Анализатор качества электроэнергии по ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А 3) Регистратор аварийных событий 4) Регистратор дискретных событий 5) Контроллер присоединения с поддержкой МЭК 61850 включая MMS, GOOSE и оперативные блокировки 6) Регистратор импульсных перенапряжений Устройство имеет 4 измерительных входа напряжений (3 фазы и один дополнительный вход) и 4 входа для токов (токи 3 фаз и ток нейтрали). Наличие 256Мб энергонезависимой памяти. Измеряются напряжения (фазные и линейные), токи, мощности (активные, реактивные и полные) по фазам и суммарно, частота, симметрические компоненты по току и напряжению. Аппаратно измеряется ток нейтрали. Фиксируются минимальные и максимальные значения для широкого круга параметров. Как многотарифный счетчик, РМ180 накапливает данные по потреблению (на прием и отдачу) активной и реактивной энергии. Осуществляется максимально полный гармонический анализ включая вычисление интергармоник согласно ГОСТ 30804.4.7-2013. Производится запись осцилограм и их хранение. Фликер измеряется согласно ГОСТ Р 51317.4.15-2012 Базовая конфигурация включает: СОМ порт RS232/485, Ethernet (10/100Base T), порт USB. Дополнительно можно установить до 3-х дополнительных модулей (горячая замена). Прибор может быть смонтирован на панель, DIN-рейку или установлен в стандартный шкаф 19" | PM180 | 167932 | Укажите полную модификацию прибора
Конфигуратор заказа |  |  |  |  | PM180- |  | G
Дисплей
| Базовая версия (без дисплея) |  | X | -
| Версия с 5.7 дюймовым цветным сенсорным дисплеем (Оптопорт и второй порт USB на дисплее) |  | G | 65119
| Версия с 3-х строчным светодиодным дисплеем |  | D | 34299
| Версия с 12-ти строчным светодиодным дисплеем |  | M | 105565
Входное напряжение
| Номинальное измеряемое напряжение 690В |  | - | -
| Номинальное измеряемое напряжение 120В |  | U | -
Входной ток
| Номинальный ток 5 Ампер, максимальный продолжительный ток до 20А (Класс точности 0,2S) Регистрация токов КЗ до 50А |  | 5 | -
| Номинальный ток 1 Ампер, максимальный продолжительный ток до 4А (Класс точности 0,2S) Регистрация токов КЗ до 10А |  | 1 | -
| Версия с использованием внешних разъемных трансформаторов тока HACS. Номинальный ток 5 Ампер (Класс точности 1) Регистрация токов КЗ до 100А |  | CS1S | 7362
Калибровка на частоте
| 50 Гц |  | 50HZ | -
| 60 Гц |  | 60HZ | -
Точность и стандарт качества электроэнергии
| ANSI C12.20 - Стандарт США IEEE1159 |  | A | -
| МЭК 62053-22 - Европейский стандарт EN50160 |  | E | -
| ГОСТ 13109, 54149, 32144 - Российский стандарт |  | G | -
Источник питания
| 85-265В переменного или 88-290В постоянного тока (В базовом варианте) |  | ACDC | -
Поддержка протоколов
| Modbus, DNP 3.0, МЭК 60870-5-101/104 |  | - | -
| Дополнительно МЭК 61850 (SISCO) |  | 850 | 27423
Дополнительные модули (максимум 3 модуля на устройство)
| Добавляется возможность регистрации локальных перенапряжений (4 канала, напряжение до 2кВ, частота дискретизации сигналов до 1024 точек на период) |  | TRM-180 | 31144
| Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200А, диаметр отверстия 23 мм) |  | DFR-CS2 | 31144
| Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200А, отверстие 24,5*23,5мм) |  | DFR-CS2S | 43440
| Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200А, отверстие 43*33мм) |  | DFR-CS2SL | 50315
Модули дискретного ввода (Максимум 48 входов)
| 16 дискретных входов типа "сухой контакт" |  | DI16-DRC-180 | 19334
| 16 дискретных входов 24В постоянного тока |  | DI16-24V-180 | 19334
| 16 дискретных входов 125В постоянного тока |  | DI16-125V-180 | 19334
| 16 дискретных входов 250В постоянного тока |  | DI16-250V-180 | 19334 |  | Укажите количество для каждой платы
Платы с реле (Максимум 24 релейных выхода)
| 8 Реле |  | RLY8-180 | 17959 |  | суффикс "-180" не указывается при заказе модулей в составе прибора
Дополнительные порты связи
| IRIG-B и дублирующий порт RS-422/485 |  | IRIG-180 | 19334
| 2G/3G GSM Модем (Без поддержки 850/870 протоколов) и второй RS-422/485 порт |  | T3G | 31144
| Дублирующий порт RS-485, резервный порт Ethernet (10/100Base T), Два порта FX (Fiber Optic) |  | TXFX-180 | 47969
Модуль 4 Аналоговых входа / 4 Аналоговых выхода (Максимум 12 Входов / 12 Выходов)
| +/- 1mA (0+/-1) |  | 4AIO1-180 | 19334
| 0-20 mA (0-10-20) |  | 4AIO2-180 | 19334
| 0-1 mA (0-0.5-1) |  | 4AIO3-180 | 19334
| 4-20 mA (4-12-20) |  | 4AIO4-180 | 19334
Дополнительный источник питания (1 источник питания для устройства)
| Источник питания 85-265 В переменного или 40-300 В постоянного тока |  | BACDC-180 | 27423
| Источник питания 9,5-36 В постоянного тока |  | B21DC-180 | 27423