## Опросный лист (насос)
Опросный лист
для подбора насосного оборудования
Наименование Вашего предприятия адрес
Ф.И.О. должность Вашего специалиста телефон/факс
№ п/п | Вопрос |  | Ответ | № п/п | Вопрос | Ответ
1 | Тип насоса (АХ, ХМ, АХО, Х, ХО,АХО, ХП, АХП, ТХИ) |  |  | 24 | Категория и группа взрывоопасности смеси ПДВК по ГОСТ Р 51330.5-99
2 | Количество, шт. |  |  | Условия установки
3 | Срок поставки |  |  | 25 | Температура окружающей среды, °С
Параметры насоса на рабочей жидкости |  |  |  | Исполнение насоса
4 | Требуемая подача, м³/ч, Q |  |  | 26 | Материал проточной части (пожелание)
5 | Требуемый напор, м, Н |  |  | 27 | Тип уплотнения (одинарное сальниковое, двойное сальниковое, одинарное торцовое, двойное торцовое)
6 | Давление на входе (избыточное), МПа (min/max) Pвх |  |  | 28 | Наличие рубашки обогрева/охлаждения, да/нет
7 | Требуемое давление на выходе из насоса (избыточное), МПа (min/max) Pвых |  |  | 29 | Исполнение фланцев по уплотнительной поверхности ГОСТ 12815
8 | Глубина погружения, м (для АХП, АХПО, ХП, ТХИ) |  |  | 30 | Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ
9 | Режим работы (непрерывный, периодический) |  |  | 31 | Применяемый сейчас насос, марка, изготовитель
10 | Допускаемый кавитационный запас ∆hдоп, м |  |  | 32 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Рабочая жидкость и её свойства |  |  |  | 33
11 | Наименование перекачиваемой жидкости с процентным составом ее компонентов (объемное, массовое) |  |  | 34
Исполнение электродвигателя
|  |  |  | 35 | Напряжение, В
12 | Рабочая температура, °С (min/max) |  |  | 36 | Исполнение общепромышленное/взрывобезопасное
13 | Плотность, кг/м³, ρ (max/при рабочей температуре) |  |  | 37 | Защита IP
14 | Вязкость при рабочей температуре/температуре пуска, сСт |  |  | Комплект поставки
15 | Давление насыщенных паров при max рабочей температуре, Мпа |  |  | 38 | с рамой, да/нет
16 | Температура кристаллизации/полимеризации, °С |  |  | 39 | с двигателем, да/нет
17 | Кислотность рН ( для водных растворов) |  |  | 40 | с ЗИП, да/нет (по отдельному договору)
18 | Содержание твердых частиц, г/л (%) / размер частиц, мм |  |  | 41 | с ответными фланцами (указать материал), да/нет
20 | Тип твердых частиц: абразивные / острые / твердые / мягкие |  |  | 42
21 | Возможность осадкообразования, да/нет |  |  | 43
22 | Затворная жидкость (для подачи в уплотнение насосов (АХ, АХО, Х, ХО, АХП, АХПО, ХП, ТХИ) |  |  | 44
23 | Возможность подачи чистой жидкости (к подшипникам скольжения для АХП, АХПО), да/нет |  |  | 45 | Примечание:
ООО НПО ТЕХНОХИМ 2006-2021